# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА БУЙКОВОГО УРОВНЕМЕРА

| Предприятие: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |
|  |  | Страница № |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел./факс: |  |  |  |
| ПАРАМЕТР | 1 | 2 |
| Позиция по схеме |  |  |
| Количество |  |  |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |  |
| Назначение (уровень, раздел фаз) |  |  |
| Среда |  |  |
| Плотность при рабочих условиях, кг/м3 |  |  |
| Температура рабочая, град.С |  |  |
| Давление рабочее (Мпа, кг/см2-и, кг/см2-а) |  |  |
| Способ монтажа (На выносной камере, на фланце аппарата, с выносной камерой и т.д) |  |  |
| Материал корпуса |  |  |
| Размер фланца, Ду |  |  |
| Давление условное, Ру |  |  |
| Форма уплотнительной поверхности фланца |  |  |
| Длина буйка, (мм, дюймы) |  |  |
| Длина подвески буйка, мм |  |  |
| Тип преобразователя |  |  |
| Диапазон выходного сигнала |  |  |
| Тип взрывозащиты |  |  |
| Температура окружающей среды °C |  |  |
| Комплект поставки (ответные фланцы, прокладки и т.д.) |  |  |